## Slide 1: Banc optique pour asservissement de la position d’un Laser
Eddy BARLOGIS, Marie-Hélène CARRON, Maël HUBERT, Mohamed MEGUEBEL
Image: ELT, POUR LA SCIENCE, 21 avril 2020

## Slide 2
Le projet
Contexte:
Réalisation d’un asservissement pour le pointage d’un faisceau laser sur une photodiode
Utilisation de deux miroirs de tip/tilt
Correction par un PID numérique
Source: ESO France
Contraintes techniques:
Contrôle simplifié de l’asservissement (interface graphique)
Asservissement modifiable en temps réel
Erreur de pointage la plus faible possible

## Slide 3
Miroirs+ servomoteurs
Correcteur PID
Photodiode
4-quadrants
Faisceau laser
Perturbation
Flux
Position du faisceau
sur la photodiode
Commande
Mouvement
Solution proposée: schéma de principe

## Slide 4
Miroirs+ servomoteurs
Correcteur PID
Photodiode
4-quadrants
Faisceau laser
Perturbation
Corrigée!
Flux
Position du faisceau
sur la photodiode
Commande
Mouvement
Solution proposée: schéma de principe

## Slide 5
Solution proposée: axes de travail
Analogique
Montage optique avec laser et miroirs
Montage électronique de photodétection
Numérique
Programme d’asservissement (carte Nucléo/MBED)
Interface graphique
2 axes développés simultanément:
TESTS

## Slide 6
Solution proposée: organisation du travail
Partie analogique:
Montage optique: Eddy
Montage électronique: Eddy, Marie-Hélène, Mohamed
Partie numérique:
Programme d’asservissement: Maël
Interface graphique: Mohamed, Marie-Hélène

## Slide 7
Notre prototype: partie analogique
Laser
Miroirs + servomoteurs
Photodiode 4 quadrants

## Slide 8
Notre prototype: partie analogique
Flux
4 courants
Photodétection
Permet d’avoir des tensions (négatives)
Donne des tensions positives adaptées à la carte
Photodiode

## Slide 9
Commande avec une carte Nucléo, programme sur MBED
Notre prototype: partie numérique
Applique la correction
Partie analogique
Récupère la position du faisceau
Reçoit les paramètres du correcteur
Envoie les données de la position du faisceau

## Slide 10
Interface graphique
Fonctionnalités:
Lien entre la carte Nucléo et l’utilisateur
Modification en temps réel de , et
Interface simple d’utilisation
En cours de développement!
Développement débuté sur Python mais possibilité d’utiliser Matlab envisagée

## Slide 11
Performances du prototype/
Conclusion provisoire
Asservissement:
  la correction a un effet
  mais l’effet n’est pas l’effet voulu
Ergonomie:
  possibilité de visualiser la position du faisceau,
  interface graphique en cours de développement
Besoin de plus de temps de développement