## Calcul du Gamma
Feuille de calcul TP 2A2S
Detecteur InSb Hamamatsu |  |  | Tableau à finir avec vos valeurs
Données du fichier spectre
c:\MONOCHRO\SPECTRES\INSBB96_.spe
nbre de points :17
Largeur fentes :1000.000 | [9 empty] | Tamb | Tcn
Filtre 0 :1.500 | [8 empty] | T(K) | 293 | 500
Filtre 1 :2.500 | [8 empty] | hc/kT | 4.9191e-05 | 2.8826e-05
Filtre 2 :4.000
Filtre 3 :7.500 | [8 empty] | 2hc2 | 1.1934e-16
D‚but de scan :2.000
Fin de scan :6.000
Entre deux points :0.250
Longueur |  |  | Sensibilité |  |  |  | Intégrale
d'onde |  |  | spectrale |  |  |  | Méthode
(microns) | Scan référence | Scan détecteur | relative |  |  |  | des trapèzes
Lambda | pyroélectrique | Insb | S(l) | Le(293K) | Le(500K) | S(l)(Le(500K)-Le(293K)) | (intégrale)
2 | 0.357 | 16.47 | 0.385 | 77.6044 | 2051781.1902 | 789905.8805
2.25 | 0.399 | 19.15 | 0.42 | 662.1935 | 5647678.4394 | 2371746.8233 | 0.39521
2.5 | 0.196 | 12.4 | 0.48 | 3480.8582 | 12008425.2135 | 5762373.2906 | 1.0168
2.75 | 0.16 | 10.025 | 0.524 | 12929.3719 | 21269989.8908 | 11138699.7119 | 2.1126
3 | 0.934 | 63.87 | 0.572 | 37154.6702 | 32976565.3782 | 18841342.925 | 3.7475
3.25 | 1.908 | 142.96 | 0.627 | 87899.214 | 46283592.9588 | 28964699.978 | 5.9758
3.5 | 2.76 | 219.95 | 0.667 | 178891.3142 | 60214452.8028 | 40043719.5129 | 8.6261
3.75 | 3.63 | 309.5 | 0.713 | 323368.3136 | 73862870.7402 | 52433665.2302 | 11.5597
4 | 4.121 | 373.5 | 0.758 | 531634.6406 | 86507886.4973 | 65169998.9074 | 14.7005
4.25 | 1.298 | 123.6 | 0.796 | 809356.3633 | 97652715.6505 | 77087313.9926 | 17.7822
4.5 | 4.048 | 417.701 | 0.863 | 1156876.4446 | 107013645.4209 | 91354391.6266 | 21.0552
4.75 | 3.654 | 397.602 | 0.91 | 1569470.0344 | 114483547.4217 | 102751810.4224 | 24.2633
5 | 3.183 | 373.609 | 0.982 | 2038258.9666 | 120087399.1488 | 115924255.6589 | 27.3345
5.25 | 2.728 | 326.15 | 1 | 2551459.1219 | 123939936.2885 | 121388477.1666 | 29.6641
5.5 | 2.174 | 30.161 | 0.116 | 3095684.6111 | 126210153.0149 | 14281278.3348 | 16.9587
5.75 | 1.467 | 4.582 | 0.026 | 3657120.734 | 127093992.5762 | 3209358.6679 | 2.1863
6 | 1.128 | 0.531 | 0.004 | 4222465.0252 | 126794763.8688 | 490289.1954 | 0.46246
0.061286
[6 empty] | Résultat de l'intégrale : | 187.9021 | W
[6 empty] | Luminance Corps noir | 995.4994 | W
[6 empty] | Gamma | 5.298

## Rendement quantique
Feuille de calcul TP 2A2S
Detecteur InSb Hamamatsu
Rendement quantique |  | Tableau à finir avec vos valeurs
Données du fichier spectre
c:\MONOCHRO\SPECTRES\INSBB96_.spe
nbre de points :17
Largeur fentes :1000.000 | [7 empty] | Tamb | Tcn
Filtre 0 :1.500 | [6 empty] | T(K) | 293 | 500
Filtre 1 :2.500 | [6 empty] | hc/kT | 4.9191e-05 | 2.8826e-05
Filtre 2 :4.000
Filtre 3 :7.500 | [6 empty] | 2hc2 | 1.1934e-16
D‚but de scan :2.000
Fin de scan :6.000
Entre deux points :0.250
Longueur |  |  | Sensibilité |  | Rendement
d'onde |  |  | spectrale |  | quantique
(microns) | Scan référence | Scan détecteur | relative |  | relatif
Lambda | pyroélectrique | Insb | S(l) | S(l)*l | Sph(l) | Lph(293) | Lph(500K) | (integrale)
2 | 0.357 | 16.47 | 0.385 | 0.1925 | 0.98014 | 7.8034e+20 | 2.0631e+25
2.25 | 0.399 | 19.15 | 0.42 | 0.18667 | 0.95044 | 7.4909e+21 | 6.3888e+25
2.5 | 0.196 | 12.4 | 0.48 | 0.192 | 0.9776 | 4.3751e+22 | 1.5094e+26
2.75 | 0.16 | 10.025 | 0.524 | 0.19055 | 0.97019 | 1.7876e+23 | 2.9408e+26
3 | 0.934 | 63.87 | 0.572 | 0.19067 | 0.97081 | 5.604e+23 | 4.9738e+26
3.25 | 1.908 | 142.96 | 0.627 | 0.19292 | 0.9823 | 1.4363e+24 | 7.5627e+26
3.5 | 2.76 | 219.95 | 0.667 | 0.19057 | 0.97032 | 3.1479e+24 | 1.0596e+27
3.75 | 3.63 | 309.5 | 0.713 | 0.19013 | 0.96809 | 6.0967e+24 | 1.3926e+27
4 | 4.121 | 373.5 | 0.758 | 0.1895 | 0.96487 | 1.0691e+25 | 1.7397e+27
4.25 | 1.298 | 123.6 | 0.796 | 0.18729 | 0.95364 | 1.7294e+25 | 2.0866e+27
4.5 | 4.048 | 417.701 | 0.863 | 0.19178 | 0.97647 | 2.6174e+25 | 2.4211e+27
4.75 | 3.654 | 397.602 | 0.91 | 0.19158 | 0.97545 | 3.7481e+25 | 2.734e+27
5 | 3.183 | 373.609 | 0.982 | 0.1964 | 1 | 5.1238e+25 | 3.0188e+27
5.25 | 2.728 | 326.15 | 1 | 0.19048 | 0.96984 | 6.7346e+25 | 3.2714e+27
5.5 | 2.174 | 30.161 | 0.116 | 0.021091 | 0.10739 | 8.5602e+25 | 3.49e+27
5.75 | 1.467 | 4.582 | 0.026 | 0.0045217 | 0.023023 | 1.0572e+26 | 3.6742e+27
6 | 1.128 | 0.531 | 0.004 | 0.00066667 | 0.0033944 | 1.2737e+26 | 3.8249e+27
|  |  | max(S(l)*l)= | 0.1964
Etendue géometrique
Variation eff du flux photonique
Iphotonique eff.
|  |  | Rendement | * t fenetre
|  |  | h | max